IMS – Semestrální projekt
Boris Burkalo
Jan Klusáček

Téma č. 3: Epidemiologické modely – mikro-úroveň
# Úvod
Simulace řeší problém pravděpodobnosti nakažení při různých rychlostech ventilace v uzavřených prostorech. Podle vybraného článku jsme se rozhodli ověřit výsledky jejich matematických výpočtů, zda jsou validní, jelikož jejich přesnost nám připadala sporná. Zároveň jsme se rozhodli náš model rozšířit o možnost simulace pravděpodobnosti nakažení při různých rychlostech ventilace.
## Autoři a zdroje
Autory projektu jsou studenti Boris Burkalo a Jan Klusáček z VUT, Fakulty Informačních Technologií v Brně.
K vypracování projektu bylo použito několik zdrojů. Jedním z nich jsou znalosti a poznatky z materiálů k předmětu Modelování a simulace na VUT FIT. Jako hlavní zdroj však byl využit vědecký článek [1]. K podpoření a ověření, zda jsou informace pravdivé pak sloužily články [2] a [3]. Dále jsme použili rovnici ze zdroje [4], abychom dostali výsledky ve stejném formátu jako ověřovaná studie.
## Ověření validity modelu
V rámci ověření validity jsme pouze podnikli kroky tak, že jsme ověřovali používané rovnice a srovnávali jsme je s ostatními vědeckými články, které jsme na dané téma našli. Jak už bylo zmíněno v sekci výše, posloužili k tomu články [2] a [3].

# Rozbor tématu a použitých metod/technologií
Celý model je postaven na Wells-Rileyho rovnici, díky které je možné vypočítat pravděpodobnost nakažení v uzavřených prostorech na základě rychlosti ventilace, kterou je daný prostor vybaven. Wells-Rileyho rovnice potom vypadá následovně:
P = {C} over {S} = 1 - func e^{-Iqpt / Q}
V této rovnici potom P označuje pravděpodobnost nákazy. C značí celkový počet lidí, u kterých se vyskytne nákaza, S je počet lidí, kteří jsou náchylní k nákaze. I je počet lidí, kteří jsou nakažení (avšak v rámci ověřování studie je vždy za I dosazena 1). p značí objem vzduchu, který projde plicema náchylné osoby (v rámci studie se počítá s číslem 0.3 m3/h [5] , které se vztahuje k normálním člověku při běžných vnitřních aktivitách). Q značí intenzitu větrání v uzavřeném prostoru v m3/h. q značí rychlost kvantové reprodukce (volně přeloženo z quantum generation rate) v h-1. A t je čas v hodinách. Proměnná q je však v kontextu COVID-19 do času studie ještě nebyla vykalkulována a autoři si ji museli na základě statistických a věděckých poznatků vypočítat sami. Výsledkem je, že q pro COVID-19 se nachází v rozpětí 14-48 h-1.

Model založený na tomto vědeckém článku také zohledňuje nošení roušek a následná modifikovaná rovnice vypadá:
P = {C} over {S} = 1 - func e^{-Iqpt * (1- n_I) * (1- n_S) / Q}
V této rovnice se již vyskytují předem vysvětlené proměnné, jsou však přidány proměnné nI a nS. ns značí účinnost filtrace obyčejné lékařské roušky, která je podle [6] 60% a při zohlednění úniku vzduchu může být 50% [7]. nS potom značí účinnost filtrace při dýchání a ta je též 50%.
Další proměnné, které jsou ve studii zmíněné jsou kdepositon a kfiltration . Obě proměnné jsou však na základě jiných provedených studií zanedbány, jelikož by na výpočty neměly žádný vliv.

Popis použitých postupů
Popis původu použitých technologií
Koncepce – modelářská témata
Způsob vyjádření konceptuálního modelu
Formy konceptuálního modelu
Architektura simulačního modelu
Mapování abstraktního modelu
Podstata simulačních experimentů a jejich průběh
Naznačit postup experimentování
Dokumentace jednotlivých experimentů
Závěry experimentů

# Literatura
1. Dai H.; Zhao B.: Association of the infection probability of COVID-19 with ventilation rates in confined spaces. [online], 27. červenec 2020 [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/343415585_Association_of_the_infection_probability_of_COVID-19_with_ventilation_rates_in_confined_spaces
2. Noakes C. J.; Sleigh A. P.: Applying the Wells-Riley equation to the risk of airborne infection in hospital environments: The importance of stochastic and proximity effects. [online], 17.-22. srpen 2008 [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/303547424_Applying_the_Wells-Riley_equation_to_the_risk_of_airborne_infection_in_hospital_environments_The_importance_of_stochastic_and_proximity_effects
3. Lowry A. J.: THE WELLS-RILEY EQUATION AND COVID-19: REDUCING RISK IN INDOOR ENVIRONMENTS. [online]. Neznámé datum [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.kw-engineering.com/reduce-risk-covid-19-indoor-air-conditioning-hvac-ventilation-buildings-wells-riley-equation/
4. Neznámý autor: Air changes per hour. [online]. Neznámé datum [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_changes_per_hour
5. Duan X. etc.: Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook(Adults). [online]. Leden 2015 [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/294645842_Highlights_of_the_Chinese_Exposure_Factors_HandbookAdults
6. Hui S. D.; Chow B. K.; Chu L.; Sussana S.; Lee N.; Gin T.; Chan M. T. V.: Exhaled Air Dispersion during Coughing with and without Wearing a Surgical or N95 Mask. [online]. 5. prosince 2012 [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3516468/
7. Davies A.; Thompson K.; Giri K.; Kafatos G.; Walker J.; Bennet A.: Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic?. [online]. 22. května 2013 [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/